## Подстанции
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (с 01.04.2015г. по 30.06.2015г.)
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.12
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 | АО "САПС", ж.д. 9 Мая, 83, корп. 2 | ТУ ранее выданые ПАО "МРСК Сибири" | 2015 | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33