## Подстанции
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.)
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875