Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным  пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения               (с 01.03.2014г. по 30.06.2014г.)

| № п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию. |  |  |
|  | ТП-1199 10/6/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, д. 1 «Г» | 2х400 кВ∙А | 280 кВ∙А | 280 кВ∙А | - | - | - | 120 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-9081 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 12 «А» | 2х630 кВ∙А | 160 кВ∙А | 170 кВ∙А | ИП Китаев. Нежилое помещение №56 ул. Мате Залке,12А | 29- ТП от 08.05.2014г. Р- 10кВт, 2 года. | - | 460 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-3127 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 14 «Д» | 2х400 кВ∙А | 260 кВ∙А | 260 кВ∙А | - | - | - | 130 кВ∙А Сн-2 |  |
|  | ТП-5137 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 50 «Д» | 2х1250 кВ∙А | 875 кВ∙А | 905 кВ∙А | Бердышева И.Н. Нежилое помещение №126, ул. Батурина, д30 к.2 | №11-ТП от 24.10.2013 г. Р-7,4 кВт, 2 года | В эксплуатации | 345 кВ∙А СН-2 |  |
|  |  |  |  |  | Пискунович Н.Г. Нежилое помещение №126, ул. Батурина, д30 к.2 | №12-ТП от 24.10.2013 г. Р-15,27 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | Егоршина Т.Р. Нежилое помещение №190, ул. Батурина, д30 к.2 | №18-ТП от 04.12.2013 г. Р-15,1 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО УК «Домовладелец» автопарковка, ул. Батурина д.30 «А» | №22 ТП, от 04.02.2014 г. Р-253 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  | ТП-5138 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д. 34 «А» | 2х1250 кВ∙А | 868 кВ∙А | 928 кВ∙А | ООО «Лемма» Контрольно- регулировочный пункт, ул. Батурина, д32 «Д» | №13-ТП от 20.11.2013 г. Р-77,7 кВт, 2 года | В эксплуатации | 322 кВ∙А Сн-2 |
|  |  | ООО «Стиль». Торговые павильоны №1, №2 ул. 9 Мая,79 | 26- ТП от 25.04.2014г.Р-60кВт 2 года |  |  |
|  | ТП-5125 10/04 кВ Красноярский Красноярск, ул. Шахтеров, д. 42 «А» край, г. | 2х1600кВ∙А | 1040 кВ∙А | 1040 кВ∙А | ООО УК «Домовладелец» ж/д, ул. Шахтеров д.38 | №21 ТП, от 04.02.2014 г. Р-324 кВт, 2 года | В эксплуатации | 560 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-5049 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 31 «А» | 2х1000кВ∙А | 800 кВ∙А | 800 кВ∙А | ОАО АКБ «Югра» Офис №195, ул. Авиаторов, д.29 | №7-ТП от 16.09.2013 г. Р-312 кВт, 2 года | В эксплуатации | 200 кВ∙А СН-2 |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО «Сибагропромстрой» Офис №2, ул. Авиаторов, д.29 | №19-ТП от 05.12.2013 г. Р-18 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  | ТП-5054 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 29 «А» | 2х1000кВ∙А | 750 кВ∙А | 750 кВ∙А | ЗАО «Сибагропромстрой» Офис №1-8, ул. Авиаторов, д.29 | №20-ТП от 05.12.2013 г. Р-155,3 кВт, 2 года | В эксплуатации | 250 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-5054 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 29 «А» | 2х1000кВ∙А | 770 кВ∙А | 770 кВ∙А | Мансурова Н.Н. Нежилое помещение №96, ул. Весны, д.25 | №8-ТП от 01.10.2013 г. Р-20,6 кВт, 2 года | В эксплуатации | 230 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-9116 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 25 «Д» | 2х400 кВ∙А | 220 кВ∙А | 240,3 кВ∙А | ООО Ногтевая студия Тимошенко». Нежилое помещение №99 ул.Авиаторов,25 | 30-Тп от 29.05.2014г. 20,3кВт, 2 года. | - | 159,7 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-10143 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, пр-т. Металлургов, д.2 «М» | 2х400 кВ∙А | 278 кВ∙А | 278 кВ∙А | - | - | - | 122 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-5058 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д.52 стр.1 | 2х630 кВ∙А | 409 кВ∙А | 409 кВ∙А | - | - | - | 221 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-9133 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.72 | 2х400 кВ∙А | 260 кВ∙А | 260 кВ∙А | - | - | - | 140 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-736 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.57 | 2х630 кВ∙А | 441 кВ∙А | 441 кВ∙А | - | - | - | 189 кВ∙А СН-2 |  |
|  | ТП-9019 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, зд.19 «Б», стр. 2 | 2х1600 кВ∙А | 1140 кВ∙А | 1140 кВ∙А | - | - | - | 560 кВ∙А СН-2 |  |
|  | РП-203 10/0,4 кВ Красноярский край, г. Красноярск, двор жилого квартала «Слобода Весны» по ул. Алексеева ТП-5139 10/0,4 кВ ул. Батурина д.38 | 2х1250 кВ∙А | 870 кВ∙А | 960 кВ∙А | Гаевская М.В. ж/д, ул. Батурина д.36 | №10-ТП, от 11.10.2013 г. Р-30 кВт, 2 года | В эксплуатации | 290 кВ∙А СН-2 |  |
|  |  |  |  |  | ООО УК «Домовладелец» ж/д, ул. Батурина д.40 | №21-ТП, от 04.02.2014 г. Р-324 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО УК «Домовладелец» Нежилое помещение пристройка №8, ул. Батурина д.36 «А» | №23-ТП, от 04.02.2014 г. Р-404,9 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО УК «Домовладелец» Нежилое помещение пристройка №9, ул. Батурина д.38 «А» | №24-ТП, от 04.02.2014 г. Р-159 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО УК «Домовладелец» офисное помещение, ул. Батурина д.40 | №25-ТП, от 04.02.2014 г. Р-61 кВт, 2 года | В эксплуатации |  |  |